## Punët ndërtimore
PARAMASA DHE PARALLOGARIA
Ndërtimi i objektit banesor në Lagjen 029, Komunën e Fushë Kosovës
LOTI 1C- Armatura
Vërejtje: Çmimi për çdo pozicion duhet të përfshijë: furnizimin, transportin, garancionin, si dhe kompletimin e certifikatave dhe atesteve të prodhuesve për materialet e furnizuara. Në çmim duhet të kalkulohet gjithashtu i tërë materiali shpenzues deri në deponim.
A.5 | Punimet e armimit | Njësia matëse | Sasia | Çmimi për njësi pa TVSH në € | TVSH (%) | Çmimi për njësi me TVSH në € | Çmimi total pa TVSH €
A.5.1 | Furnizimi, transporti ,i armaturës ÇBR-400/500 Mpa në tërësi sipas llogarisë statike. - RA 400/500 - Ø8; - RA 400/500 -Ø 10; - RA 400/500- Ø 12; - RA 400/500 -Ø14; - RA 400/500 -Ø 16; - RRJETAT Q-335 Llogaria ne kg | Kg | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Totali: A.5 |  |  |  | € /4.0: | 0
| R E K A P I T U L I M I: |  |  |  |  | VLERA E OFERTUAR
A | LOTI 1C- Armatura |  |  |  |  | 0
TOTALI (A5) PËR: Ndërtimi i objektit banesor në Fushë Kosovë: | [5 empty] | 0

## Elektrika
B | PARAMASA E INSTALIMIT ELEKTRIK
LOTI 2
Vërejtje: Çmimi për çdo pozicion duhet të përfshijë: furnizimin, transportin, garancionin, si dhe kompletimin e certifikatave dhe atesteve të prodhuesve. Në çmim duhet të kalkulohet gjithashtu i tërë materiali shpenzues deri në deponim.
B.1 | KKSH DHE FURNIZIMI I TYRE | Njësia matëse | Sasia | Çmimi për njësi pa TVSH në € | TVSH (%) | Çmimi për njësi me TVSH në € | Çmimi total me TVSH €
B.1.1 | Furnizimii kabllit NAYY(Al) 4x50mm² nga burimi me i aferm elektrik (0.4kV) deri te kuadri i kyqjes te objektit (KKK qe vendoset ne KKSH), hapja e kanalit 80 cm ne thellesi, shtrirja e reres 10 cm, shtrirja e kabllit mbulimi me rere 20 cm dhe pastaj vendosja e rigolles dhe shiritit lajmerues dhe mbulimi i kanali duke e ngjeshur. | m' | 1 |  | 0 | 0 | 0
B.1.2 | Furnizimi i kuadrit të kyqjes kabllore (KKK)të njëfishtë dhe me tri siguresa thikë të tipit NVO-O 200/160A. | copë | 1 |  | 0 | 0 | 0
B.1.3 | Furnizimi i kuadrit kryesor shpërndarës (KKSH) me dimenzione(1200x1600x250)mm me shkallë te izolimit IP 30. Kuadri është i punuar nga llamarina dy herë e dekapiruar dhe me elzet-çelës.Vendi i montimit është kaldatores si ne situacion. Përçuesit për skematizim të përshkohen në PVC-gypa fleksibil plastik.Në kuadër montohen këto paisje: | copë | 1 |  | 0 | 0 | 0
B.1.4 | Furnizimi i Njehsorit elektrik trefazor multifunksional i lincencuar nga MTI për matjen e energjisë së hargjuar elektrike aktive,reaktive me maxi graf te integruar 3x220V/380V;1-5A | copë | 1 |  | 0 | 0 | 0
B.1.5 | Furnizimi iTransformatorit matës të rrymës TMRr 100/5A | copë | 1 |  | 0 | 0 | 0
B.1.6 | Furnizimi me ZnO Shkarkues i Mbitensionit i shkaktuar nga rrufeja OPZO Ish=15kA Ush=1.2kV.Montohet në Kuadrin Kryesor Shpërndarës(KKSH) edhe atë për çdo grup të njehsorëve.Mbrojtës kryesor nga goditjet direkte të rrufesë.Prodhues "IzoElektro d.o.o"-Maribor,Slloveni ose ekuivalent. | copë | 1 |  | 0 | 0 | 0
B.1.7 | Nderues tarife | copë | 1 |  | 0 | 0 | 0
B.1.8 | Furnizimi me Ndërprerës automatik 4AS-150A montohet te KKSH | copë | 1 |  | 0 | 0 | 0
B.1.9 | Ndërprerës automatik DPX 125, thermal magnetic Icu 25kA-400V, 4P 80A ose I ngjajshem | copë | 1 |  | 0 | 0 | 0
B.1.10 | Ndërprerës automatik DPX 80 (MT), thermal magnetic Icu 25kA-400V, 3P 60A ose I ngjajshem | copë | 1 |  | 0 | 0 | 0
B.1.11 | Drita sinjalizuese te fazave dhe tarifes se ulet | komplet | 1 |  | 0 | 0 | 0
B.1.12 | Kuadri shpërndarës (KSH1, KSH2) te prodhuesit “Hager” ose ekuivalent,metalik, me dimenzione te nevojshme per realizimin e skemave njepoleshe perkatese, montimi në muri, komplet me pajisje simbas skemës njëpolëshe: | copë | 1 |  | 0 | 0 | 0
B.1.13 | FID 25/0.03A | copë | 1 |  | 0 | 0 | 0
B.1.14 | FID 40/0.03A | copë | 1 |  | 0 | 0 | 0
B.1.15 | FID 63/0.03A | copë | 1 |  | 0 | 0 | 0
B.1.16 | Siguresa automatike 10A "Izlake" | copë | 1 |  | 0 | 0 | 0
B.1.17 | Siguresa automatike 16A "Izlake" | copë | 1 |  | 0 | 0 | 0
B.1.18 | Siguresa automatike trepolare 16A "Izlake" | copë | 1 |  | 0 | 0 | 0
B.1.19 | Siguresa gjysemautomatike 25A per bojler (3P-trepolare ) nga prodhuesit LEGRAND, TICINO dhe GEWIS. | copë | 1 |  | 0 | 0 | 0
B.1.20 | Furnizimi i ventilatorve per banjo 20W, 10A | copë | 1 |  | 0 | 0 | 0
B.1.21 | Furnizimi i zileve me fuqi 50W, 10A , 85db | copë | 1 |  | 0 | 0 | 0
|  | Totali: B.1 |  |  |  |  | 0
B.2 | KABLLO PËR FURNIZIMIN E SHPENZUESVE ELEKTRIKE DHE TABELAVE (KUADROVE) SHPËRNDARËSE: | Njësia matëse | Sasia | Çmimi për njësi pa TVSH në € | TVSH (%) | Çmimi për njësi me TVSH në € | Çmimi total me TVSH €
| Furnizimi dhe transporti i kabllove qe shtrihen ne mur nen suva por te futur me pare ne tub fleksibil vetshuares me seksion adekuat. Çmimi duhet te përfshije edhe atestimin e kabllove te shtrire si dhe mbrojtjen e tyre nga dëmtimet termike dhe mekanike ne ato vende ku mund te parashihet se mund te vij deri te këto dëmtime. Pagesa komplet për metër gjatësi. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
B.2.1 | PP00- Y 3x1.5mm² | m' | 1 |  | 0 | 0 | 0
B.2.2 | PP00- Y 3x2.5mm² | m' | 1 |  | 0 | 0 | 0
B.2.3 | PP00- Y 5x2.5mm² | m' | 1 |  | 0 | 0 | 0
B.2.4 | PP00- Y 5x4mm² | m' | 1 |  | 0 | 0 | 0
B.2.5 | PP00- Y 5x16mm² | m' | 1 |  | 0 | 0 | 0
B.2.6 | PP00- Y 5x25mm² | m' | 1 |  | 0 | 0 | 0
B.2.7 | H07V-K 1x25mm² | m' | 1 |  | 0 | 0 | 0
B.2.8 | PE-GYP për realizimin e inst.el. Fi13 | m' | 1 |  | 0 | 0 | 0
B.2.9 | PE-GYP për realizimin e inst.el. Fi16 | m' | 1 |  | 0 | 0 | 0
B.2.10 | PE-GYP për realizimin e inst.el. Fi25 | m' | 1 |  | 0 | 0 | 0
B.2.11 | PE-GYP për realizimin e inst.el. Fi32 | m' | 1 |  | 0 | 0 | 0
B.2.12 | PE-GYP për realizimin e inst.el. Fi50 | m' | 1 |  | 0 | 0 | 0
B.2.13 | PE-GYP për depertimin e instalimeve elektrike ne objekt Fi100 | m' | 1 |  | 0 | 0 | 0
|  | Totali: B.2 |  |  |  |  | 0
B.3 | NDRIÇUESIT ELEKTRIK | Njësia matëse | Sasia | Çmimi për njësi pa TVSH në € | TVSH (%) | Çmimi për njësi me TVSH në € | Çmimi total me TVSH €
B.3.1 | Furnizimi i trupit ndriçues:Led panel 24W , 4500K 3600lm (V-tac) | copë | 1 |  | 0 | 0
B.3.2 | Furnizimi i trupit ndriçues per koridore dhe hapesira tjera me 26W te firmës sllovene "Intra lighting" ose prodhim i ngjashëm për nga forma dhe kualiteti. Shkalla e mbrojtës IP41. | copë | 1 |  | 0 | 0
B.3.4 | Furnizimi i trupit ndriçues, per montim ne hapsiren e banjove 18W te firmës sllovene "Intra lighting" ose prodhim i ngjashëm për nga forma dhe kualiteti. Shkalla e mbrojtës IP65. | copë | 1 |  | 0 | 0
B.3.7 | Furnizimi i reflektorve led për ndriqim të fasadës (chip on board) ,tensioni i punes: 220~240V / 50~60Hz 6400K Lumen: 60~70lm / 1W ,shperndarja e drites: 120 shkalle,qendrueshmeria e punes: 30.000 h IP mbrojtja: IP65 (Te mbrojtura nga uji) Dimenzionet: L114mm x W95 x H85mm ose prodhim i ngjashëm për nga forma dhe kualiteti. | copë | 1 |  | 0 | 0 | 0
B.3.8 | Furnizimi I sensorve që oktivizohen nga lëvizja deri në 500W ose prodhim i ngjashëm për nga forma dhe kualiteti. | cope | 1 |  | 0 | 0 | 0
B.3.11 | Furnizimi i trupave ndriçues emergjent luminishent me fuqi 20W për montim direkt ne mur, me kapak PMMA, me bateri autonome nga NiMH me Autotest dhe automat për mbushje ne çdo tri ore . Mbrojtja IP 41. Pagesa komplet për cope. | copë | 1 |  | 0 | 0 | 0
|  | Totali: B.3 |  |  |  |  | 0
B.4 | TOKËZIMI DHE RRUFEPRITËSI | Njësia matëse | Sasia | Çmimi për njësi pa TVSH në € | TVSH (%) | Çmimi për njësi me TVSH në € | Çmimi total me TVSH
B.4.1 | Furnizimi dhe montimi tokëzimit me shirit të zinkuar FeZn 25 x 4 mm | m' | 1 |  | 0 | 0 | 0
B.4.2 | Furnizimi dhe montimi i rrufepritësit me shirit të zinkuar FeZn 20 x 3 mm | m' | 1 |  | 0 | 0 | 0
B.4.3 | Furnizimi dhe montimi i mbajtësve të shiritit të zinkuar te rrufepritësit ne kulm | copë | 1 |  | 0 | 0 | 0
B.4.4 | Porosia, furnizimi dhe montimi I mbajtësve për beton të përcjellësve të rrufepritësit deri te kuadrot testuese.mbajtësit janë të tipit BL.JUS.N.B4.925P (NGO-35). | copë | 1 |  | 0 | 0 | 0
B.4.5 | Porosia, furnizimi dhe montimi I mbërthyesve për olluk horizontal metalik me përcjellësin e rrufepritësit.Mbërthyesit janë të tipit BY.JUS.N.B4.908 N ( NGO-8) | copë | 1 |  | 0 | 0 | 0
B.4.6 | Porosia,furnizimi dhe lidhja e paisjeve kryqëzuese të tipit JUS.N.B4.936/III. | copë | 1 |  | 0 | 0 | 0
B.4.7 | Sonda tokëzues me gjatësi l=1,5 m, Ø =63mm. Prodhues "Economic",B dhe H tip ERGO 57 apo i ngjashëm | copë | 1 |  | 0 | 0 | 0
B.4.8 | Kuti matëse për vendosje ne fasade te objektit qe mundëson ndarjen fizike te rrufepritësit nga tokëzimi për te mundësuar matjen ose verifikimin e tokëzimit | copë | 1 |  | 0 | 0 | 0
|  | Totali: B.4 |  |  |  |  | 0
B.5 | PRIZAT, NDËRPRERËSIT DHE PAJISJET TJERA | Njësia matëse | Sasia | Çmimi për njësi pa TVSH në € | TVSH (%) | Çmimi për njësi me TVSH në € | Çmimi total me TVSH €
B.5.1 | Furnizimi i ndërprerësve serik nga prodhuesit LEGRAND, TICINO dhe GEWIS ose ekuivalent. | copë | 1 |  | 0 | 0 | 0
B.5.2 | Furnizimi i ndërprerësve te thjesht nga prodhuesit LEGRAND, TICINO dhe GEWIS ose ekuivalent.. | copë | 1 |  | 0 | 0 | 0
B.5.3 | Furnizimi i ndërprerësve alternativ nga prodhuesit LEGRAND, TICINO dhe GEWIS ose ekuivalent.. | copë | 1 |  | 0 | 0 | 0
B.5.4 | Furnizimi i Priza njëfazore njeshe per montim ne mure nga prodhuesit LEGRAND, TICINO dhe GEWIS ose ekuivalent. | copë | 1 |  | 0 | 0 | 0
B.5.5 | Furnizimi i Priza njëfazore te dyfishta nga prodhuesit LEGRAND, TICINO dhe GEWIS ose ekuivalent.. | copë | 1 |  | 0 | 0 | 0
B.5.6 | Furnizimi i Priza trefazore nga prodhuesit LEGRAND, TICINO dhe GEWIS ose ekuivalent. | copë | 1 |  | 0 | 0 | 0
|  | Totali:B.5 |  |  |  |  | 0
B.6 | SISTEMI I LAJMËRUESVE TË ZJARRIT | Njësia matëse | Sasia | Çmimi për njësi pa TVSH në € | TVSH (%) | Çmimi për njësi me TVSH në € | Çmimi total me TVSH €
B.6.1 | Furnizimi i Centrali i adresuar i zjarrit (sistemit te zjarrit), kapaciteti minimal 100 dalje adresibile analoge, LCD display, Zone sinjalizimi, Certifikuar to EN 54 - 2 dhe 4, konfigurimi nga PC dhe paneli, te pajisur me furnizim shtese, bateri rezerve, etj | copë | 1 |  | 0 | 0 | 0
B.6.2 | Furnizimi me Detektor multikriteria i tymit dhe i temperaturës, me kompensim automatik të zhurmave ambientale, me mikroprocesor, System Sensor 2251TEM Acclimate ose ekuivalent | copë | 1 |  | 0 | 0 | 0
B.6.3 | Furnizimi me Detektor termodiferencial i zjarrit, System Sensor 5251HTEM ose ekuivalent | copë | 1 |  | 0 | 0 | 0
B.6.4 | Furnizimi me Lajmërues manuel i zjarrit, System Sensor M500KAC ose ekuivalent | copë | 1 |  | 0 | 0 | 0
B.6.5 | Furnizimi me Sirenë e brendshme e zjarrit me blic stroboskopik, me qark për sinkronizim të zërit, Bentel HS900S ose ekuivalent | copë | 1 |  | 0 | 0 | 0
B.6.6 | Furnizimi me Sirenë e jashtme e zjarrit, me blic stroboskopik, me bateri për vetëfurnizim, Bentel ECHO/R24 ose ekuivalent | copë | 1 |  | 0 | 0 | 0
B.6.7 | Furnizimi me Rjetë kabllor IY(st)Y 2x0.8 mm² me gyp te brinjezuar fi 13mm | m | 1 |  | 0 | 0 | 0
|  | Totali: B.7 |  |  |  |  | 0
B | PUNËT ELEKTRIKE
B.1 | KKSH DHE FURNIZIMI I TYRE | [5 empty] | 0
B.2 | KABLLO PËR FURNIZIMIN E SHPENZUESVE ELEKTRIKE DHE TABELAVE (KUADROVE) SHPËRNDARËSE: | [5 empty] | 0
B.3 | NDRIÇUESIT ELEKTRIK | [5 empty] | 0
B.4 | TOKËZIMI DHE RRUFEPRITËSI | [5 empty] | 0
B.5 | PRIZAT, NDËRPRERËSIT DHE PAJISJET TJERA | [5 empty] | 0
B.6 | SISTEMI I LAJMËRUESVE TË ZJARRIT | [5 empty] | 0
B | TOTALI B (B1-B7) - PUNËT ELEKTRIKE: | [5 empty] | 0

## Hidrosanitaria
D | PARAMASA E PUNËVE HIDROSANITARE
LOTI 3
Vërejtje: Çmimi për çdo pozicion duhet të përfshijë: furnizimin, transportin, garancionin, si dhe kompletimin e certifikatave dhe atesteve të prodhuesve. Në çmim duhet të kalkulohet gjithashtu i tërë materiali shpenzues deri në deponim.
D.1 | UJËSJELLËSI | Njësia matese | Sasia | Çmimi për njësi pa TVSH në € | TVSH (%) | Çmimi për njësi me TVSH në € | Çmimi total me TVSH
D.1.2 | Furnizimi dhe transporti i rërës në fund të kanalit, anash dhe mbi gypë | m³ | 1 |  | 0 | 0 | 0
D.1.5 | Furnizimi i njehsorit të ujit Ø40mm, komplet me të gjitha elemente fazonike të duhura (Valvula e thjeshtë, valvula me krua për zbrazje). Në cmim të llogaritet edhe valvula njëkahore Ø40mm | copë | 1 |  | 0 | 0 | 0
D.1.6 | Furnizimi i gypit polietilen komplet me te gjitha pjeset fazonike te nevojshme |  | 1 |  | 0 | 0 | 0
a | PEHD-100 Ø40 mm PN 10 barë | m' | 1 |  | 0 | 0 | 0
a | PEHD-100 Ø32mm PN 10 barë | m' | 1 |  | 0 | 0 | 0
b | PEHD-100 Ø25mm PN 10 barë | m' | 1 |  | 0 | 0 | 0
c | PEHD-100 Ø20mm PN 10 barë | m' | 1 |  | 0 | 0 | 0
D.1.7 | Furnizimi i gypit Giacomin me izolim (uji i ftohtë). |  | 1 |  | 0 | 0 | 0
a | Ø22mm | m' | 1 |  | 0 | 0 | 0
b | Ø16mm | m' | 1 |  | 0 | 0 | 0
D.1.8 | Furnizimi i gypit Giacomin me izolim (uji i nxehtë). |  | 1 |  | 0 | 0 | 0
a | Ø16mm | m' | 1 |  | 0 | 0 | 0
D.1.9 | Furnizimi i kutiave shpërndarëse | copë | 1 |  | 0 | 0 | 0
D.1.10 | Furnizimi i kolektoreve së bashku me pjesët e nevojshme (ujë të ftohët ) | copë | 1 |  | 0 | 0 | 0
D.1.11 | Furnizimi i kokave në kolektor së bashku me pjesët e nevojshme (ujë të nxehët) | copë | 1 |  | 0 | 0 | 0
D.1.12 | Furnizimi i kokave në nyjet sanitare së bashku me pjesët e nevojshme (ujë të ftohët) | copë | 1 |  | 0 | 0 | 0
D.1.13 | Furnizimi i kokave në nyjet sanitare së bashku me pjesët e nevojshme (ujë të nxehët) | copë | 1 |  | 0 | 0 | 0
|  | Totali: D.1 |  |  |  |  | 0
D.2 | HIDRANTËT E JASHTËM DHE TË BRENDSHËM | Njësia matese | Sasia | Çmimi për njësi pa TVSH në € | TVSH (%) | Çmimi për njësi me TVSH në € | Çmimi total me TVSH €
D.2.2 | Furnizimi i rërës në fund të kanalit, anash dhe mbi gypë | m³ | 1 |  | 0 | 0 | 0
D.2.5 | Furnizimi i gypit PEHD Ø90mm per hidrante te mbrendshem, duke lloagrit fazonerin e nevojshme per lidhje | m' | 1 |  | 0 | 0 | 0
D.2.6 | PEHD Ø90mm per hidrante te jashtem duke llogaritur fazonerin e nevojshme per lidhje | m' | 1 |  | 0 | 0 | 0
D.2.6 | Furnizimi i gypave te çelikut te zinguar komplet me te gjitha pjeset fazonike te nevojshme |  | 1 |  | 0 | 0 | 0
a | Ø 2" | m' | 1 |  | 0 | 0 | 0
D.2.7 | Furnizimi i njehsorit të ujitDN 80 mm, komplet me të gjitha elemente fazonike të duhura (Valvula e thjeshtë, valvula me krua për zbrazje). Në cmim të llogaritet edhe valvula njëkahore Ø90mm | copë | 1 |  | 0 | 0 | 0
D.2.8 | Blerja,transporti dhe montimi i hidranteve te brendeshem komplet me te gjitha pjeset fazonike te nevojshme, hidrantet vendosen ne lartesi sipas rregullave. Ne vendine parapare me projekt. | copë | 1 |  | 0 | 0 | 0
D.2.9 | BFurnizimi i hidranteve mbitokësor DN 80 mm komplet me te gjitha pjeset fazonike te nevojshme, Hidrantet sherbejne per mbushjen e Automjeteve te Zjarrfiksave, te kalkulohet pjeset fazonike siq jane, elektromufe Ø90 2 copa; AF Ø90 2 copa; T DN 80/80 nga Giza si dhe hidranti me elementet perxjelelse, me tri dalje | copë | 1 |  | 0 | 0 | 0
|  | Totali: D.2 |  |  |  |  | 0
D.3 | KANALIZIMI | Njësia matëse | Sasia | Çmimi për njësi pa TVSH në € | TVSH (%) | Çmimi për njësi me TVSH në € | Çmimi total me TVSH €
D.3.2 | Furnizimi i rërës në fund të kanalit, anash dhe mbi gypë | m³ | 1 |  | 0 | 0 | 0
D.3.4 | Largimi i dheut te tepert nga punishtja,largimi duhet te behet ne vendin e pershtatshem | m³ | 1 |  | 0 | 0 | 0
a | Furnizimi i Gypit PP Ø200mm | m' | 1 |  | 0 | 0 | 0
b | Furnizimi i Gypit PP Ø160mm | m' | 1 |  | 0 | 0 | 0
c | BFurnizimi i Gypit PP Ø125mm | m' | 1 |  | 0 | 0 | 0
d | Furnizimi i Gypit PP Ø110mm | m' | 1 |  | 0 | 0 | 0
e | Furnizimi i Gypit PP Ø75mm | m' | 1 |  | 0 | 0 | 0
D.3.6 | Y degëzime |  | 1 |  | 0 | 0 | 0
a | Ø125/110mm | copë | 1 |  | 0 | 0 | 0
b | Ø125/75mm | copë | 1 |  | 0 | 0 | 0
c | Ø110/75mm | copë | 1 |  | 0 | 0 | 0
d | Ø110mm | copë | 1 |  | 0 | 0 | 0
e | Ø75mm | copë | 1 |  | 0 | 0 | 0
D.3.7 | Kthesa 45 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0
a | Ø125mm | copë | 1 |  | 0 | 0 | 0
b | Ø110mm | copë | 1 |  | 0 | 0 | 0
c | Ø75mm | copë | 1 |  | 0 | 0 | 0
D.3.8 | Redukues |  | 1 |  | 0 | 0 | 0
a | Ø110/75mm | copë | 1 |  | 0 | 0 | 0
|  | Totali: D.3 |  |  |  |  | 0
D.4 | ELEMENTET E SANITARISË | Njësia matëse | Sasia | Çmimi për njësi pa TVSH në € | TVSH (%) | Çmimi për njësi me TVSH në € | Çmimi total me TVSH
D.4.1 | Furnizimi I Wc guaskës,komplet me te gjitha pjeset e nevojshme. | copë | 1 |  | 0 | 0 | 0
D.4.2 | Furnizimi i lavamanit,komplet me te gjitha pjeset e nevojshme. | copë | 1 |  | 0 | 0 | 0
D.4.4 | Furnizimi i tushëkabines, komplet me te gjitha pjeset e nevojshme. | copë | 1 |  | 0 | 0 | 0
| Furnizimi i pasqyreve për tualet | copë | 1
D.4.5 | Furnizimi i bojlerit me vëllim V=80l, komplet me te gjitha pjeset e nevojshme. | copë | 1 |  | 0 | 0 | 0
|  | Totali: D.4 |  |  |  |  | 0
D | PUNËT HIDROSANITARE
D.1 | UJËSJELLËSI | [5 empty] | 0
D.2 | HIDRANTËT E JASHTËM DHE TË BRENDSHËM | [5 empty] | 0
D.3 | KANALIZIMI | [5 empty] | 0
D.4 | ELEMENTET E SANITARISË | [5 empty] | 0
D | TOTALI D(D1-D4) - PUNËT HIDROSANITARE: | [5 empty] | 0

## Makineria
C | PARAMASA E PUNËVE MAKINERIKE
LOTI 4
Vërejtje: Çmimi për çdo pozicion duhet të përfshijë: furnizimin, transportin, garancionin, si dhe kompletimin e certifikatave dhe atesteve të prodhuesve. Në çmim duhet të kalkulohet gjithashtu i tërë materiali shpenzues deri në deponim.
C.1 | I - SISTEMI NGROHES ME RADIATORA DHE TUBACIONET | Njësia matëse | Sasia | Çmimi për njësi pa TVSH në € | TVSH (%) | Çmimi për njësi me TVSH në € | Çmimi total me TVSH €
C.1.4 | Furnizimi i Gypave e AL-PVC për radiatora prodhues rehau, multitubo ose te ngjajshem |  |  |  | 0 | 0 | 0
| ∅16x2.0 mm | m | 1 |  | 0 | 0 | 0
C.1.5 | _Gypat e çelikut |  |  |  | 0 | 0 | 0
| DN 50 | m | 1 |  | 0 | 0 | 0
| DN 40 | m | 1 |  | 0 | 0 | 0
| DN 32 | m | 1 |  | 0 | 0 | 0
| DN 25 | m | 1 |  | 0 | 0 | 0
C.1.6 | _Fitingu për gypa të çelikut si kthesa, mbajtëse, gasi, teli për saldim etj. Është | komplet | 1 |  | 0 | 0 | 0
C.1.7 | _Pastrimi dhe ngjyrosja me ngjyrë bazike të gypave të çelikut (dy herë) | m² | 1 |  | 0 | 0 | 0
C.1.8 | _Mbajtset e gypave konzollat | copë | 1 |  | 0 | 0 | 0
C.1.9 | _Izolimi i tubacionit të çelikut, me armaflex AC Tubolit DG |  |  |  | 0 | 0 | 0
| TL - 50/13 -DG | m | 1 |  | 0 | 0 | 0
| TL - 40/13 -DG | m | 1 |  | 0 | 0 | 0
| TL - 32/13 -DG | m | 1 |  | 0 | 0 | 0
| TL - 25/13 -DG | m | 1 |  | 0 | 0 | 0
C.1.10 | Furnizimi i Kasetave për montimin e kolektorëve shpërndarës dhe përmbledhës, të punuara nga llamarina me dimensione |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 700 x 450 x 120 mm | copë | 1 |  | 0 | 0 | 0
| 600 x 450 x 120 mm | copë | 1 |  | 0 | 0 | 0
C.1.11 | Furnizimi i Kolektorët për shpërndarje dhe mbledhje komplet me valvolat dhe xhunot (lidhset) një pjesëshe R -15, valvolat automatike për ajrosje dhe valvolat e zbrazjes të montuara në kolektorët e shpërndarjes dhe mbledhjes R -15 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Ø 1'' > 9 x 1/2'' | " | 1 |  | 0 | 0 | 0
| Ø 1'' > 8 x 1/2'' | " | 1 |  | 0 | 0 | 0
| Ø 1'' > 6 x 1/2'' | " | 1 |  | 0 | 0 | 0
|  | Totali: C.1 |  |  |  |  | 0
C.2 | II - KALDATORJA | Njësia matëse | Sasia | Çmimi për njësi pa TVSH në € | TVSH (%) | Çmimi për njësi me TVSH në € | Çmimi total me TVSH €
C.2.1 | Furnizimi I kaldajes elektrike me kapacitet Q=12 kW, per temperatura 90/70 ºC, VIESMANN, "Centrometal"ose te ngjajshem komplet me brener, deponine e peletit dhe termostat. | copë | 1 |  | 0 | 0 | 0
C.2.2 | Furnizimi I pompës riqarkulluese Wilo apo GRUNDFOS ose të ngjajshme | copë |  |  | 0 | 0 | 0
| TOP - S 32/10 ~ PN10/6 | copë | 1 |  | 0 | 0 | 0
| TOP - S 20/6 ~ PN6 | copë | 1 |  | 0 | 0 | 0
C.2.3 | Furnizimi i Enës ekspanduese të mbyllur komplet me gypin sigurues, çajrosje, etj. V= 100 l | paush | 1 |  | 0 | 0 | 0
C.2.4 | Furnizimi I valvolës njëkahore me flangjë me bulona dhe diktun. | copë | 1 |  | 0 | 0 | 0
C.2.7 | DN 32 NP6 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| DN 40 NP6 | copë | 1 |  | 0 | 0 | 0
| DN 50 NP6 | copë | 1 |  | 0 | 0 | 0
| Furnizimi I valvolave për mbushje zbrazje 1/2" | copë | 1 |  | 0 | 0 | 0
C.2.8 | Furnizimi I valvoles siguruese me sustë PN 4bar DN25 | copë | 1 |  | 0 | 0 | 0
C.2.9 | Furnizimi I valvoles sferike DN25 | copë | 1 |  | 0 | 0 | 0
C.2.10 | Furnizimi I përmbledhësit me të gjitha vrimat për kyçje | copë | 1 |  | 0 | 0 | 0
C.2.12 | ∅139,7 x 4,0, L=1000 mm |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Furnizimi I termomanometrit | copë | 1 |  | 0 | 0 | 0
C.2.13 | Furnizimi I enës për qajrosjen e kaldatores me V=1l he ventil për lëshim 1/2" | copë | 1 |  | 0 | 0 | 0
C.2.14 | Furnizimi I ormanit elektrik (kontaktorët, siguresat, kablli etj) dhe lidhja e pajisjeve të ngrohjes qendrore me rrymë (pompat) | kompl. | 1 |  | 0 | 0 | 0
C.2.17 | Aparati per mbrojtje kunder zjarrit S-9 | copë | 1 |  | 0 | 0 | 0
C.2.19 | Aparati per mbrojtje kunder zjarrit CO2-5 | copë | 1 |  | 0 | 0 | 0
C.2.22 | Transporti I materialit merre prej B1. deri B22. | kompl. | 1 |  | 0 | 0 | 0
C.2.23 | Furnizimi I oxhakut per kaldatoren me te gjitha elementet percjellese, duke parapa edhe mveshjen me tulla . Oxhaku I gatshem per funksion | kompl. | 1 |  | 0 | 0 | 0
C.2.24 |  | m' | 1 |  | 0 | 0 | 0
|  | Totali: C.2 |  |  |  |  | 0
Punët e Liftit vertikal
C.3 | Furnizimi i liftit vertikal hidraulik me dimensione të kabinës 120 cm x 100 cm , me mundësin e ndaljës në P + K1 + K2. Në çmim të përfshihen të gjitha punët e mundëshme për furnizimin dhe montimin deri në funksionalizimin e plotë të tij. | Njësia matëse | Sasia | Çmimi për njësi pa TVSH në € | TVSH (%) | Çmimi për njësi me TVSH në € | Çmimi total me TVSH €
C.3.1 |  | copë | 1 |  | 0 | 0 | 0
|  | Totali: C.3 |  |  |  |  | 0
PUNËT MAKINERIKE
C | I - SISTEMI NGROHES ME RADIATORA DHE TUBACIONET
C.1 | II - KALDATORJA | [5 empty] | 0
C.2 | VENTILIMI I PUNËTORIVE (LARGIMI I GAZËRAVE) | [5 empty] | 0
C.3 | TOTALI C (C1-C3) - PUNËT MAKINERIKE: | [5 empty] | 0
C | [6 empty] | 0